附件1：

一次性使用手术室灯把罩

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 产品用途:手术过程中调整手术无影灯的位置，用于覆盖手术灯手柄，避免手术中医生接触手柄再接触手术中的病人伤口部位造成感染，减少术后感染的风险 |
| 2 | 属于医疗器械，具有注册证 |
| 3 | 卡扣直径10.5cm |
| 4 | 硅胶材质，弹性大 |
| 5 | - 卡扣结实 |
| 6 | - 操作方便 |
| 7 | - 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |