附件1：

一次性输尿管镜支架套装

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 产品用途:通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间不大于180天 |
| *2 | 非血管介入治疗类材料、泌尿介入材料、输尿管支架 |
| 3 | 属于医疗器械，具有注册证，产品达国家灭菌标准，无菌提供，一次性使用 |
| 4 | 表面带抗菌超滑涂层，材质柔韧，附带推进管或置管矫正器 |
| 5 | - 支架导管外径（Fr）4.0-8.0，长度14-26cm（多规格） |
| 6 | - 双开口猪尾表面带抗菌超滑涂层，材质柔韧，长期留置刺激小 |
| 7 | - 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |