附件1：

一次性输尿管镜专用导丝

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起到支撑，引导作用 |
| *2 | 非血管介入治疗类材料、泌尿介入材料、泌尿介入导丝 |
| 3 | 属于医疗器械，具有注册证，产品达国家灭菌标准，无菌提供，一次性使用 |
| 4 | 超滑泥鳅斑马复合导丝 |
| 5 | - 长度≥150cm，周径≤F3.2 |
| 6 | - 头部柔软超滑，体部硬挺，有足够支撑 |
| 7 | - 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |