附件1：

颅颌面接骨钉

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 用于颌面骨骼的接骨手术中，通过固定和稳定骨骼，促进骨折愈合，矫正畸形，修复缺损等作用 |
| *2 | 口腔科材料 |
| 3 | 属于医疗器械，具有注册证，产品达国家灭菌标准，无菌提供，一次性使用 |
| 4 | 材质为钛合金 |
| 5 | 膜钉：直径1.0mm,长度3mm/4mm/5mm |
| 6 | 骨钉：直径1.3mm,长度4mm/6mm/8mm/10mm/12mm |
| 7 | 帐篷钉：直径1.6mm 长度7mm/10mm |
| 8 | 支抗钉：直径1.2mm 长度11mm/12mm /14mm；直径1.4mm 长度9mm/11mm/13mm ；直径1.6mm 长度9mm/11mm/13mm；直径1.8mm 长度9mm/11mm/13mm；直径2.0mm 长度9mm/11mm/13mm |
| 9 | 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |