附件1：

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 主要用于包皮过长、包皮口过小、包皮与龟头粘连、包皮系带过短等情况的治疗 |
| *2 | 吻合器及附件 |
| 3 | 有医疗器械注册证，经辐照灭菌，产品独立包装，一次性使用 |
| 4 | 内径尺寸17至41mm，有多种规格可以选择 |
| 5 | 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |