附件1：

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| 1 | 液体可含的成分有:卡波姆、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、海藻糖，纯化水；所含成分不应具有药理学作用，所含成分不可被人体吸收，无菌 |
| *2 | 应为弱碱性，PH值7.0-9.0，以产品技术要求或者注册证为准 |
| *3 | 应为冲洗型液体 |
| 4 | 通过在创面表层形成保护层，起物理屏障作用，用于小创口、擦伤、 切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理 |
| 5 | 产品组成为单体包装，使用方便 |
| 6 | 包装为密封包装，无渗透 |
| 7 | 规格：250mL-500ml（限一种规格） |
| *8 | 黏度应小于50mPa·s |
| 9 | 应为二类无菌医疗器械 |
| 10 | 环境适应性：在高温40±1或者低温-8±2保持24h，恢复室温后应保持原性能 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |