技术参数

医用耗材通用名称：导管固定装置

| 1 | 适应症、适用范围：用于所有插入体内留置引流导管的固定。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：外科、二类医疗器械 |
| 3 | 以无创方式固定引流管，患者无损伤； |
| 4 | 引流管出口处可视化，固定方式可调节，根据引流情况灵活调节； |
| 5 | 采用医用亲水性压敏胶，高持粘性和粘合力，极低致敏性； |
| 6 | 通用性广，可固定临床Fr6-Fr36所有不同材质、规格的引流导管； |
| 7 | 配备吸水垫，吸收引流口渗液，保持创面干净； |
| 8* | 双重固定方式，双重方式均可调节性； |
| 9* | 可满足Fr6-Fr36多种规格的引流管使用； |
| 10 | 规格、尺寸：固定环内径大于25mm |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |